## GW列表
楼层 | 26F | 遗失 | 在线 | 25F | 遗失 | 在线 | 17F | 遗失 | 在线 | 16F | 遗失 | 在线 | 12F | 遗失 | 在线 | 11F | 遗失 | 在线 | 10F半层 | 遗失 | 在线 | 9F | 遗失 | 在线
GW编号 | GW71 | √ | × | GW61 | √ | × | GW51 | √ | × | GW41 | √ | × | GW31 | √ | × | GW01 | √ | × | GW21 | √ | × | GW11 | √ | ×
| GW72 | √ | × | GW62 | √ | × | GW52 | √ | × | GW42 | √ | × | GW32 | √ | × | GW02 | √ | × | GW22 | √ | × | GW12 | √ | ×
| GW73 | √ | × | GW63 | 丢失 | × | GW53 | √ | × | GW43 | √ | × | GW33 | √ | × | GW03 | √ | × | GW23 | √ | × | GW13 | √ | ×
| GW74 | √ | × | GW64 | √ | × | GW54 | √ | × | GW44 | √ | × | GW34 | √ | × | GW04 | √ | × | GW24 | √ | × | GW14 | √ | ×
| GW75 | √ | × | GW65 | √ | × | GW55 | √ | × | GW45 | √ | × | GW35 | √ | × | GW05 | √ | × | GW25 | √ | × | GW15 | √ | ×
| GW76 | √ | × | GW66 | √ | × | GW56 | √ | × | GW46 | 丢失 | × | GW36 | √ | × | GW06 | √ | × | ∕ |  |  | GW16 | √ | ×
| GW77 | √ | × | GW67 | √ | × | GW57 | √ | × | GW47 | √ | × | GW37 | √ | × | GW07 | √ | × | ∕ |  |  | GW17 | √ | ×
| ∕ |  |  | GW68 | √ | × | GW58 | √ | × | GW48 | √ | × | GW38 | √ | × | GW08 | √ | × | ∕ |  |  | GW18 | √ | ×
| ∕ |  |  | GW69 | √ | × | GW59 | 丢失 | × | GW49 | 丢失 | × | GW39 | √ | × | GW09 | √ | × | ∕ |  |  | GW19 | √ | ×
| ∕ |  |  | ∕ |  |  | GW60 | √ | × | ∕ |  |  | GW40 | √ | × | GW10 | √ | × | GWPP1#1001 | √ | × | ∕
| GWPP1#2601 | 丢失 | × | GWPP1#2501 | 丢失 | × | GWPP1#1701 | 丢失 | × | GWPP1#1601 | √ | √ | GWLong1201 | 丢失 | × | GWPP1#1101 | √ | × | GWPP1#1002 | √ | × | GWLong0901 | 丢失 | ×
| GWPP1#2602 | √ | × | GWPP1#2502 | √ | × | GWPP1#1702 | 丢失 | × | GWPP1#1602 | √ | √ | GWLong1202 | 丢失 | × | GWPP1#1102 | √ | √ | GWPP1#1003 | 南半层 | 装修 | GWLong0902 | 丢失 | ×
| GWPP1#2603 | 丢失 | × | GWPP1#2503 | √ | × | GWPP1#1703 | √ | √ | GWPP1#1603 | √ | × | GWLong1203 | 丢失 | × | ∕ |  |  | GWPP1#1004 | 南半层 | 装修 | GWLong0903 | 丢失 | ×
| GWPP1#2604 | 丢失 | × | GWPP1#2504 | 丢失 | × | GWPP1#1704 | √ | × | GWPP1#1604 | 丢失 | × | GWLong1204 | 丢失 | × | ∕ |  |  | GWPP1#1005 | 南半层 | 装修 | GWLong0904 | 丢失 | ×
机柜 (交换机+路由器) | 数量×4 | 丢失*3 | 没电*1 | 数量×4 | 丢失*1 | 有电*1 没电*2 | 数量×4 | 丢失*2 | 有电*1 没电*1 | 数量×4 | 丢失*1 | 有电*1 没电*2 | 数量×4 | 丢失*2 | 有电*1 没电*1 | 数量×4 | 丢失*2 | 有电*2 | 数量×2 | 丢失*1 | 没电*1 | 数量×4 | 丢失*2 | 有电*2
√ :代表设备在线和存在; ×：代表设备不在线和丢失;
位置描述 | 详见图纸（最终整理至电子版）
图纸路径 | 上海恒兆节能科技有限公司\General - 项目风控团队\LOREAL_欧莱雅_1610\loreal PP 图纸（合并）\Loreal-PP-合并后CAD

## 备品报价清单
欧莱雅越洋广场--LED物联网照明项目设备增补报价
编号NO. | 区域 AREA | 灯具代码 | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具描述 DESCRIPTION | 系统功率 SYSTEM POWER(W) | 色温/ 显色指数CCT/CRI | 安装方式INSTALLATION | 灯具尺寸 （开孔尺寸） FIXTURE SIZE(mm) | 品牌 BRAND | 图片 IMAGE | 数量 QUANTITY | 单位 UNIT | 单价 UNIT COST | 总价 | 说明 NOTE
1 | [5 empty] | LED灯管（L600） |  |  | 4000K |  |  |  |  | 1 | 箱 |  |  | 利旧
2 | [5 empty] | LED驱动 | 75W SR 驱动 D4i接口 | [6 empty] | 1 | 个 |  |  | 利旧
3 | [5 empty] | LED多功能传感器 | [7 empty] | 1 | 个 |  |  | 利旧
4 | [5 empty] | 多功能传感器 | 1. 移动感应日光感应 Movement/Daylight 2. 可独立配置延迟时间、开机亮度等多种参数，并存储在本地； Delay time，Power on level, and local control policy | [6 empty] | 4 | 个 |  |  | 利旧
5 | [5 empty] | 多设备控制器 Multi Function Controller | 1. 可提供DALI-2/RS485接口，与灯具/窗帘/AV系统进行联动； DALI-2 or RS485 Interface to Lighting，Curtain，AV 2. 能源计量，回路开关的、调光等功能； PowerMeter，Relay，DALI Dimming | [6 empty] | 17 | 个 |  |  | 利旧
6 | 现场 |  |  |  |  | 本地服务器 Local Service Server | 用于本地/云端时控，场景配置等 Local /Cloud Control， Time Control，Configuration | [6 empty] | 2 | 个 | 1953 | 3906 | 应用于26F
7 | [5 empty] | ４G路由器 | [7 empty] | 2 | 个 | 1500 | 3000 | 应用于26F
8 | [5 empty] | PoE交换机 | 24口 | [6 empty] | 1 | 个 | 2200 | 2200 | 应用于26F
9 | [5 empty] | 材料辅材 | [7 empty] | 1 | 项 | 1600 | 1600 | 网线、电源线、信号线、PC管等
10 | [5 empty] | 安装及调试 | [7 empty] | 1 | 项 | 5600 | 5600 | 设备安装、布线、改线、环境保护等、26F调试
11 | [5 empty] | 总计 | [10 empty] | 16306
[6 empty] | 税点 | [7 empty] | 13% |  |  | 2119.78
[6 empty] | 合计 | [10 empty] | 18425.78
报价单位：上海恒兆节能科技有限公司
公司地址：上海市普陀区长寿路1118号悦达国际大厦A座27C
联系人：马思远 18916708267
报价日期：2025年9月5日
备注：
1、此报价含：一般纳税人增值税专用发票，税率13%；
2、此报价是针对欧莱雅越洋广场/静华中心给欧莱雅业主的支持报价，对任何第三方无效；