## 记录
LOREAL-JH-物联网照明系统现场检查清单（ 4 月份）
序号 | 分类 | 检查项 | 办公楼1F | 办公楼2F | 生产车间1F | 生产车间2F | 生豆仓库
1 | 灯具状态 | 检查灯管是否有不亮情况
检查灯管是否有闪烁情况
检查灯管是否有变暗情况
2 | 传感器状态 | 检查传感器工作指示灯是否都正常
检查传感器是否被遮挡
检查传感器是否有遗失
3 | 网关状态 | 检查网关指示灯是否正常
检查网关天线是否紧固
检查网关是否有遗失
6 | 智控面板 | 检查面板是否遗失或者脱落
检查面板按键是否受控
异常情况记录：
| 检查日期 | 2026-04-11 |  |  |  | LONTRI工程师：
LOREAL工程师：

## 分工安排
日期 | 时间 | 楼层 | 事项 | 负责人
2025-04-11 | 10:00 | 办公楼1F | 快速巡检：查验灯具是否正常点亮；查验传感器指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题； | Ken/Macy/Marx/Jack
2025-04-11 | 11:00 | 办公楼2F | 快速巡检：查验灯具是否正常点亮；查验传感器指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题； | Ken/Macy/Marx/Jack
2025-04-11 | 12:00 | -- | 午饭 | Ken/Macy/Marx/Jack
2025-04-11 | 13:00 | 办公楼-配电间 | 查验配电柜控制模块状态是否正常，查验系统是否运行正常 | Ken/Macy/Marx/Jack
2025-04-11 | 14:00 | 生产车间/ 生豆仓库 | 登录系统，检查网关设备是否在线，验证网络或网关或设备是否正常运行，CU在线情况/设备能耗情况等； | Macy
2025-04-11 | 15:00 | 生产车间1F | 快速巡检：查验灯具是否正常点亮；查验传感器指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题； | Ken/Macy/Marx/Jack
2025-04-11 | 17:00 | 生产车间2F | 快速巡检：查验灯具是否正常点亮；查验传感器指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题； | Ken/Macy/Marx/Jack
2025-04-11 | 19:00 | 生豆仓库 | 快速巡检：查验灯具是否正常点亮；查验传感器指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题； | Ken/Marx
2025-04-13 | 20:00 | -- | 输出运维巡检报告 | Ken